Вопросы по аттестации

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

1.Устройство, монтаж и эксплуатация ВЛ 0,4-20 кВ

2.Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования  ТП и РП

3.Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП

4.Устройство и эксплуатация КЛ 0,4 - 20 кВ

5.Защита р/сетей

6.Отыскание мест повреждения в р/сетях

7.Оперативные переключения и оперативные переговоры

8.Измерения и испытания

ТБ

1.Индивидуальные средства защиты и сроки их испытания

2.Порядок наложения ПЗ при работе на ВЛ

3.Порядок замены ламп уличного освещения без отключения напряжения

4.Выполнение работ при частично снятом напряжении

5.ТБ при выполнении высотных работ.

6.Тушение пожаров в электроустановках